### Сведения о количестве аварийных отключений за 2018 год ООО «Энергосеть-Р»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал |
| Всего: | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| в сетях 6/10 кВ | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| по причине: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| повреждение воздушных линий | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повреждение в ТП, КТП | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| срабатывание автоматики и защиты | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал |
| Всего: | 6 | 5 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| в сетях 6/10 кВ | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| по причине: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повреждение кабелей | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| повреждение воздушных линий | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| повреждение в ТП, КТП | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 